# Заполните, пожалуйста, опросный лист для подготовки Вам коммерческого предложения.

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа паровой котельной

Исходные данные:

- Объем работ: _______________________________________________________________

- Категория котельной:________________________________________________________

- Размещение котельной: отдельностоящая (, встроенная (, пристроенная (.

- Вид топлива:

  - основное: природный газ (, дизтопливо (.

  - аварийное: дизтопливо (, не предусматривается (.

- Характеристика топлива:

  - природный газ: давление газа             МПа, теплотворная способность             ккал/м3;

  - дизтопливо: вид_________, марка___________, ГОСТ____________.

- Общая паропроизводительность котельной:                            тонн пара в час.

Кол-во, поагрегатная производительность котлов:                                                                        .

- Резерв по паропроизводительности: предусматривать    _____    тонн пара в час,

не предусматривать (.

- Параметры пара: насыщенный (: давление    ___    МПа;

перегретый (: давление _____ МПа, температура ______ 0С.

- Возврат конденсата:  _____, загрязнение конденсата: да (,  нет (.

- Параметры конденсата: давление _______ МПа, температура ______ 0С.

- Вывод пара из котельной:

  - вывод №1: давление            МПа, температура             0С, расход              тонн пара в час;

  - вывод №2: давление _____ МПа, температура ______ 0С, расход ______ тонн пара в час;

  - вывод №3: давление _____ МПа, температура ______ 0С, расход ______ тонн пара в час.

- Электроснабжение: ограничение на электропотребление котельной  не более    ____   кВт.

- Параметры исходной воды:

  - температура исходной воды на вводе в котельную: min         оС, max            оС;

  - давление исходной воды на вводе в котельную: min             МПа, max             МПа.

- Данные анализа исходной воды:

Общая жесткость:             мг-экв/л, содержание железа:              мг/л, щелочность               мг-экв/л.

- Требования к дымовой трубе: высота дымовой трубы _____ м,

- Дополнительно включить в объем поставки (баки дизтоплива, запчасти и т.д.):

.

- Дополнительные услуги на объекте заказчика: монтаж (, шеф-монтаж (, пуско-наладка (.

- Срок поставки котельной: ________________ месяцев.