Опросный лист

для подготовки коммерческого предложения на поставку модульной котельной

1.Объект:______________________________________________________________________________________________________________________________

2.Агент:________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Общая тепловая нагрузка (МВт): _____________________________________________________________________________________________

4.Количество и единичная мощность котлов: ________________________________________________________________________________

5.Тепловые нагрузки:

| Тип нагрузки | Мощность кВт (ккал/ч) | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| ГВС | Среднечасовая ______________ Максимальная ________________ |  |
| Другие |  |  |

6.Подключение систем отопления и ГВС:

-независимое (через теплообменники в котельной)  - □

-двухтрубное - □     -четырехтрубное - □   открытая схема по ГВС - □   другие варианты____________________

|  | отопление | ГВС | вентиляция |
| --- | --- | --- | --- |
| Температурные графики, град |  |  |  |
| Объем существующих систем, м3 |  |  |  |
| Перепад давления в системах, атм |  |  |  |

7.Температура расчетная нар.воздуха мин. (оС)_______________________________________________________________________

8. Вид топлива: основное – газ (давление на входе _______),              дизтопливо - □,               мазут - □,

Резервное топливо _________________________            аварийное топливо _______________________

9.Исходная вода: показатели  - pH_____________,     жесткость ________________,  содержание железа____________

Располагаемое давление холодной воды на входе в котельную _____________________

10.Дымовая труба: высота (м)_______________________

11. Пожелания к комплектации (фирма – производитель перечисленного оборудования)

• Котлы: ___________________________________ • горелки: _______________________

• теплообменник: _______________________ • насосы: _______________________________

13. Объем работ:

Проект - □, Транспортировка на объект - □, Монтаж на месте - □,  ПНР - □,

Режимные испытания - □,  Сервисное обслуживание - □,  Другие ________________________________________________

14. Степень автоматизации котельной:                                                   - постоянное присутствие обслуж.персонала - □

- автоматизация без постоянного присутствия обслуж.персонала (с выносным пультом) - □                                                                - с подключением к внешней диспетчеризации через модем или GSM связь - □

15.Наличие исходно-разрешительной документации:  - на строительство котельной -□ да, □ нет;

- на использование газа -□ да, □ нет;                        -  ТУ газового треста -□ да, □ нет.

16.Дополнительные условия и информация:   - наличие газопровода к месту подключения - □;

- планируемая потребляемая электрическая мощность объекта ________________________________________________

Срок поставки и пуска в эксплуатацию ____________________________________________________________________________________

Представитель агента  ________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

Дата:____________________